ACCORD CADRE DE SERVICES

BGE Hauts de France

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP)

Commun à tous les lots

Procédure adaptée de travaux d’entretien courant et de petites réparations du parc immobilier de BGE Hauts de France

Soumise aux dispositions de l'article L.2123-1.1° et R.2123-1.1° du Code de la Commande Publique

BGE Hauts de France

4 rue des buisses

59800 LILLE

03 20 19 20 00

SOMMAIRE

- Le pouvoir adjudicateur

- Objet du marché

- Documents de référence – Normes

- Description des lots et zones d’intervention

4.0. Lieux d’intervention

4.1. Électricité – Lot 1-2-3-4

4.2. Peinture, Sols et Décoration – Lots 5-6-7-8

4.3. Petits travaux et entretien divers – Lots 9-10-11-12

4.4. Aménagement de surfaces de bureaux – Lot 13

- Prix du marché

- Conditions de l’exécution du marché

- Organisation du travail

- Sécurité

- Matériels, fournitures et gestion des déchets

- Sous-traitance

- Assurances

- Facturation et modalités de règlement

- Durée du marché

- Résiliation du marché

- Règlement des litiges

- Confidentialité

- Protection des données (RGPD)

- Clauses diverses

- Le pouvoir adjudicateur

BGE Hauts-de-France est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, sans but lucratif, ayant pour principale activité l’accompagnement et l’aide à la création et au développement d’entreprises sur le territoire régional.

Elle bénéficie notamment du soutien financier de la Région Hauts-de-France et de diverses collectivités territoriales.

Pouvoir adjudicateur :

BGE Hauts-de-France (BGE HDF)

4, rue des buisses

59800 Lille

Représentant du pouvoir adjudicateur :

M. Grégory SAGEZ, Directeur Général, dûment habilité à cet effet

- Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux d’entretien courant et de petites réparations au sein du parc immobilier de BGE Hauts-de-France (BGE HDF).

Ces prestations concernent notamment les domaines suivants : électricité, peinture, revêtements de sols, cloisons, aménagements, petits travaux divers et interventions multiservices.

Les travaux sont réalisés en milieu occupé, dans des locaux à usage professionnel accueillant du public (ERP de catégorie 5, type R ou W).

## 2.1. Contexte et périmètre d’intervention

BGE HDF dispose d’un parc immobilier composé de :

- 20 sites répartis sur l’ensemble du territoire régional,

- représentant environ 5 072 m² de surface au sol,

- accueillant 158 salariés et un public varié (porteurs de projets, stagiaires, partenaires).

Les interventions peuvent concerner tout ou partie de ces sites, selon les besoins exprimés par le pouvoir adjudicateur.

## 2.2. Finalité du marché

L’accord-cadre vise à répondre :

- aux besoins urgents (sécurisation, dépannage, réparations immédiates),

- aux besoins programmés (travaux planifiés, améliorations, remises en état),

- aux travaux d’aménagement liés à l’évolution des usages ou à la prise de nouveaux locaux.

## 2.3. Attentes vis-à-vis du titulaire

Le candidat devra présenter dans son mémoire technique :

- l’organisation de sa structure et son mode de suivi des interventions,

- les moyens humains et matériels mobilisés,

- les procédures internes garantissant la qualité, la sécurité et la réactivité,

- les mesures mises en œuvre pour réduire l’impact environnemental des prestations (tri, valorisation, choix des matériaux, déplacements).

## 2.4. Références aux autres articles

La description détaillée des prestations attendues figure aux articles 4 du présent CCP.

- Documents de référence – Normes

Les prestations seront exécutées conformément aux règles de l’art et aux prescriptions techniques et réglementaires en vigueur au moment de leur réalisation, sauf demande écrite contraire du pouvoir adjudicateur.

## 3.1. Textes réglementaires et documents de référence

Les travaux devront respecter l’ensemble des textes applicables, notamment :

- le Code de la Construction et de l’Habitation ;

- le règlement sanitaire départemental ;

- l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie dans les bâtiments d’habitation ;

- l’arrêté du 25 juin 1980 modifié (règlement de sécurité incendie dans les ERP) ;

- les DTU publiés par le CSTB, ainsi que leurs annexes, additifs, errata et cahiers des clauses spéciales (CCS) ;

- les mémentos et guides techniques du CSTB ;

- et, de manière générale, tous les textes réglementaires en vigueur au mois précédant la remise des offres.

L’absence d’énumération exhaustive ne saurait exonérer le titulaire de son obligation de conformité.

## 3.2. Normes applicables

Les travaux, produits et matériels mis en œuvre devront être conformes :

- aux normes françaises homologuées (NF),

- ou à toute norme équivalente reconnue dans l’Union européenne.

Cette obligation s’applique aux normes en vigueur lors de la passation du marché, ainsi qu’à toute norme nouvelle rendue obligatoire en cours d’exécution.

## 3.3. Obligation d’information du titulaire

Dans le cadre de son rôle de conseil, le titulaire devra :

- informer le pouvoir adjudicateur de toute évolution réglementaire ou normative susceptible d’impacter les prestations ;

- répondre aux demandes d’éclaircissement du pouvoir adjudicateur concernant l’application des textes en vigueur.

- Description des lots et zones d’intervention

## 4.0. Lieux d’intervention

Les prestations décrites dans le présent accord-cadre sont réalisées dans l’ensemble des locaux occupés ou exploités par BGE Hauts-de-France.

Pour les besoins du marché, le territoire est découpé en quatre zones géographiques, permettant une répartition équilibrée des interventions et une meilleure réactivité des titulaires.

Zone 1 : Métropole de Lille :  Armentières - Lambersart – Lille - Villeneuve d’Ascq - Roubaix - Tourcoing

Zone 2 : Boulogne sur Mer – Calais - Etaples - Hazebrouck - Saint Omer

Zone 3 : Béthune - Lens - Saint Nicolas lez  Arras

Zone 4 : Cambrai - Denain – Fourmies - Maubeuge - Sin le Noble - Valenciennes

4.0.1. Répartition des lots par zone

Les activités suivantes sont déclinées en quatre lots distincts, correspondant aux quatre zones géographiques :

- Électricité : Lot 1-2-3-4

- Peinture / Sols / Décoration : Lot 5-6-7-8

- Petits travaux et multiservices : Lot 9-10-11-12

Ainsi, ces activités représentent 12 lots au total (3 activités × 4 zones).

Chaque titulaire intervient uniquement dans la zone pour laquelle il est attributaire.

4.0.2. Aménagement d’espaces

Le Lot 13 - Aménagement de surfaces de bureaux couvre l’ensemble des zones géographiques.

Le titulaire doit être en mesure d’intervenir sur tout le territoire de BGE Hauts-de-France, sans restriction de zone.

Ce lot n’est pas sectorisé, compte tenu :

- de la nature transversale des prestations,

- de la nécessité d’une homogénéité dans les aménagements,

- de la logique de coordination multi-métiers.

## 4.1. Électricité – Lot 1-2-3-4

4.1.1. Objet du lot

Le présent lot couvre l’ensemble des interventions électriques nécessaires au maintien en conditions opérationnelles des locaux de BGE Hauts-de-France, à leur évolution fonctionnelle, à la mise en sécurité des installations, à l’amélioration de leur performance énergétique et à la modernisation des équipements existants.

Il comprend également la correction des anomalies et non-conformités relevées lors des contrôles périodiques réglementaires réalisés dans les ERP et ERT, afin d’assurer la sécurité des personnes et la conformité des installations.

Les prestations incluent notamment :

- la réponse aux besoins d’évolution des locaux,

- la mise en sécurité rapide des installations défaillantes,

- la correction des anomalies issues des contrôles périodiques,

- la proposition de solutions économes en énergie,

- la maintenance préventive et corrective,

- la modernisation des systèmes et appareillages.

4.1.2. Périmètre des prestations

Les prestations du lot comprennent, sans que cette liste soit exhaustive :

- Diagnostic et recherche de pannes électriques,

- Mise en conformité d’installations (tableaux, modules, commandes, éclairage, prises),

- Dépannage de systèmes électriques basse tension,

- Câblage CFO/CFA,

- Relamping LED et optimisation énergétique,

- Installation et dépannage d’interphonie (AIPHONE, ROZOH),

- Installation et dépannage de lecteurs de badges (HEXACT, URMET, ROZOH),

- Installation et dépannage de gâches électriques et ventouses,

- Installation ou évolution de systèmes de vidéosurveillance,

- Installation et maintenance de centrales d’alarme,

- Installation de domotique tertiaire (notions de GTB/GTC),

- Installation et dépannage de systèmes de chauffage électrique.

4.1.3. Exclusions

Ne relèvent pas du présent lot :

- les études techniques complexes nécessitant un bureau d’études spécialisé,

- les installations HTA/HTB,

- les travaux de génie civil liés aux réseaux enterrés.

4.1.4. Compétences et habilitations requises

Le titulaire doit disposer :

- des habilitations électriques adaptées (BS, BE, BR selon les interventions),

- de compétences en câblage CFO/CFA,

- de compétences en systèmes de contrôle d’accès, interphonie et sûreté,

- d’une maîtrise des systèmes de vidéosurveillance et alarmes,

- d’une capacité à intervenir en milieu occupé en toute sécurité.

4.1.5. Fournitures courantes incluses

Sont considérées comme incluses dans les prix unitaires ou forfaitaires :

- visserie, chevilles, petites fixations,

- dominos, wagos, petits consommables électriques,

- colliers, attaches, petites gaines,

- joints et accessoires courants.

4.1.6. Rémunération – Renvoi au BPU

Les prestations du présent lot sont rémunérées conformément au Bordereau des Prix Unitaires (BPU) annexé au marché.

Toute prestation non prévue au BPU fait l’objet d’un devis préalable validé par BGE Hauts-de-France.

## 4.2. Peinture, Sols et Décoration – Lots 5-6-7-8

4.2.1. Objet du lot

Le présent lot couvre l’ensemble des prestations de peinture, de rénovation de surfaces, de pose de revêtements de sol et de travaux de décoration nécessaires pour maintenir ou restaurer un intérieur propre, harmonieux et conforme à l’identité visuelle actuelle de BGE Hauts-de-France.

Il vise également à retrouver l’aspect initial des surfaces, à moderniser les espaces, et à garantir une continuité esthétique dans l’ensemble des locaux.

Les prestations incluent notamment :

- la remise en état des murs, plafonds et menuiseries,

- la rénovation des surfaces dégradées,

- la pose ou le remplacement de revêtements de sol,

- l’amélioration esthétique des espaces,

- la modernisation des ambiances intérieures.

4.2.2. Périmètre des prestations

Les prestations du lot comprennent, sans que cette liste soit exhaustive :

- Peinture intérieure : murs, plafonds, plinthes, menuiseries, portes,

- Peinture extérieure : façades, menuiseries extérieures (selon accessibilité),

- Préparation et rénovation des supports : enduits de lissage, rebouchage, plâtre, reprise d’angles saillants,

- Pose de revêtements de sol : sols souples, PVC, lino, stratifié,

- Dépose et repose de revêtements existants si nécessaire,

- Pose de dalles de plafond (type dalles minérales ou équivalent),

- Travaux de décoration simple : harmonisation des teintes, finitions, retouches,

- Protection des zones de travail et remise en état des lieux après intervention.

4.2.3. Exclusions

Ne relèvent pas du présent lot :

- les travaux nécessitant un échafaudage complexe ou des moyens d’accès spécifiques non prévus au BPU,

- les travaux de ravalement de façade lourds,

- les travaux structurels ou de gros œuvre,

- les études techniques complexes nécessitant un bureau d’études spécialisé.

4.2.4. Compétences requises

Le titulaire doit disposer :

- de compétences en peinture intérieure et extérieure,

- de maîtrise des techniques de préparation de supports,

- de compétences en pose de revêtements de sol souples et stratifiés,

- de savoir-faire en rénovation légère (enduits, plâtre, finitions),

- d’une capacité à intervenir en milieu occupé en limitant les nuisances.

4.2.5. Fournitures courantes incluses

Sont considérées comme incluses dans les prix unitaires ou forfaitaires :

- enduits de rebouchage et de lissage,

- petits consommables (adhésifs, protections, fixations),

- visserie et accessoires courants,

- colles et produits nécessaires à la pose des revêtements de sol,

- produits de préparation des supports.

4.2.6. Rémunération – Renvoi au BPU

Les prestations du présent lot sont rémunérées conformément au Bordereau des Prix Unitaires (BPU) annexé au marché.

Toute prestation non prévue au BPU fait l’objet d’un devis préalable validé par BGE Hauts-de-France.

## 4.3. Petits travaux et entretien divers – Lots 9-10-11-12

4.3.1. Objet du lot

Le présent lot couvre l’ensemble des interventions de petits travaux, de manutention légère et de bricolage nécessaires au maintien en bon état des locaux de BGE Hauts‑de‑France, ainsi qu’à l’adaptation ponctuelle des espaces de travail.

Il vise à apporter une réponse agile et polyvalente aux demandes non conventionnelles ou transversales, ne relevant pas exclusivement des lots techniques 1 à 8.

Le titulaire doit être capable d’intervenir sur différents champs d’activité, d’utiliser du matériel varié et de s’adapter aux situations rencontrées dans des locaux occupés.

Les prestations incluent notamment :

- la réalisation de petits travaux d’entretien,

- la manutention légère et les petits transferts,

- les interventions de bricolage courant,

- la remise en état ponctuelle des espaces.

4.3.2. Périmètre des prestations

Les prestations du lot comprennent, sans que cette liste soit exhaustive :

- Montage de meubles (bureaux, armoires, étagères, rangements),

- Débarras d’objets encombrants (mobilier, cartons, petits équipements) avec dépôt en déchetterie,

- Retouches de peinture ponctuelles,

- Réparation de mobilier (resserrage, remplacement de petites pièces, stabilisation),

- Pose et installation de stores intérieurs,

- Accrochage sur supports creux ou durs (tableaux, panneaux, signalétique, étagères légères),

- Divers travaux de bricolage (petites fixations, ajustements, réglages),

- Petits transferts de mobilier au sein des locaux.

4.3.3. Exclusions

Ne relèvent pas du présent lot :

- les travaux nécessitant une compétence technique spécialisée (électricité, plomberie, serrurerie, etc.),

- les travaux de rénovation lourde ou structurelle,

- les manutentions nécessitant des moyens de levage spécifiques,

- les travaux relevant d’un bureau d’études ou d’une expertise technique.

4.3.4. Compétences requises

Le titulaire doit disposer :

- d’une polyvalence avérée en petits travaux et bricolage,

- de compétences en montage et réparation de mobilier,

- d’une maîtrise des techniques d’accrochage sur différents supports,

- d’une capacité à intervenir proprement et efficacement en milieu occupé.

4.3.5. Fournitures courantes incluses

Sont considérées comme incluses dans les prix unitaires ou forfaitaires :

- visserie courante, chevilles, petites fixations,

- consommables de montage et d’accrochage,

- petits accessoires nécessaires aux interventions simples.

4.3.6. Rémunération – Renvoi au BPU

Les prestations du présent lot sont rémunérées conformément au Bordereau des Prix Unitaires (BPU) annexé au marché.

Toute prestation non prévue au BPU fait l’objet d’un devis préalable validé par BGE Hauts‑de‑France.

## 4.4. Aménagement de surfaces de bureaux – Lot 13

4.4.1. Objet du lot

Le présent lot couvre l’ensemble des prestations nécessaires à l’aménagement complet d’un local lors d’une prise de possession ou d’une réorganisation interne.

Le titulaire doit être en mesure de réaliser un aménagement clé en mains, conforme aux plans fournis par BGE Hauts-de-France, et d’assurer un suivi opérationnel de l’ensemble des interventions jusqu’à la livraison finale.

Les prestations incluent notamment :

- la mise en place d’un aménagement complet selon plans,

- la coordination des différents corps d’état concernés,

- la modernisation et l’adaptation des espaces de travail,

- la réalisation des travaux nécessaires à la fonctionnalité et à l’esthétique des locaux.

4.4.2. Périmètre des prestations

Les prestations du lot comprennent, sans que cette liste soit exhaustive :

Cloisonnement et agencement

- Pose, modification ou dépose de cloisons (pleines, vitrées, semi-vitrées),

- Installation ou adaptation de portes intérieures,

- Mise en place de barrières acoustiques ou solutions d’atténuation phonique,

- Création ou adaptation d’espaces de bureaux, salles de réunion, zones d’accueil.

Électricité et réseaux

- Modifications électriques nécessaires à l’aménagement (déplacement de prises, éclairage, commandes),

- Adaptation des réseaux CFO/CFA en lien avec les nouveaux espaces,

- Mise en conformité ponctuelle liée aux travaux d’aménagement.

Plomberie et cuisine

- Pose ou adaptation de kitchenette ou éléments de cuisine,

- Modifications de plomberie associées (EF/EC, évacuations),

- Déplacement ou création de points d’eau selon faisabilité.

Sols, murs et finitions

- Rénovation ou remplacement des revêtements de sol,

- Retouches de peinture ou harmonisation des teintes,

- Préparation des supports (enduits, lissage),

- Pose de dalles de plafond si nécessaire.

Décoration et identité visuelle

- Pose de vitrophanie, films décoratifs ou occultants,

- Mise en place d’éléments décoratifs ou signalétiques,

- Harmonisation esthétique des espaces.

Autres prestations liées à l’aménagement

- Petites adaptations structurelles non porteuses,

- Dépose et évacuation des éléments obsolètes,

- Coordination des interventions.

4.4.3. Exclusions

Ne relèvent pas du présent lot :

- les travaux de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), y compris toute modification, adaptation ou extension des réseaux,

- les travaux liés à la sécurité incendie, notamment les adaptations du SSI, du désenfumage, du compartimentage ou des dispositifs de sécurité,

- les travaux structurels ou touchant au gros œuvre,

- les études techniques complexes nécessitant un bureau d’études spécialisé,

- les installations HTA/HTB,

- les travaux de génie civil liés aux réseaux enterrés.

4.4.4. Compétences requises

Le titulaire doit disposer :

- d’une capacité de coordination multi-métiers,

- de compétences en cloisonnement et agencement intérieur,

- de maîtrise des adaptations électriques et de plomberie simples,

- de compétences en pose de revêtements de sol et finitions,

- d’une expérience avérée en aménagement tertiaire clé en mains.

4.4.5. Fournitures courantes incluses

Sont considérées comme incluses dans les prix unitaires ou forfaitaires :

- visserie, chevilles, fixations courantes,

- consommables de pose et de finition,

- petits accessoires nécessaires aux travaux d’aménagement.

4.4.6. Rémunération – Renvoi au BPU

Les prestations du présent lot sont rémunérées conformément au Bordereau des Prix Unitaires (BPU) annexé au marché.

Toute prestation non prévue au BPU fait l’objet d’un devis préalable validé par BGE Hauts-de-France.

- Prix du marché

Les prestations du présent accord-cadre sont rémunérées à prix unitaires, sur la base du Bordereau des Prix Unitaires (BPU) annexé à l'Acte d'Engagement. Pour les prestations ne figurant pas au BPU ou nécessitant une évaluation préalable, le titulaire établit un devis spécifique, librement valorisé en cohérence avec les conditions de marché.

Les prix unitaires comprennent l'ensemble des charges nécessaires à la bonne exécution des prestations : main-d'œuvre, fournitures, protections, matériel, évacuation et valorisation des déchets, sujétions liées au travail en milieu occupé, ainsi que les frais généraux du titulaire.

## 5.1. Fermeté et révision des prix

Les prix unitaires du BPU sont fermes pour la première année du marché. À chaque reconduction annuelle, ils peuvent être révisés sur demande écrite du titulaire, adressée au pouvoir adjudicateur au moins 30 jours avant la date de reconduction, par application de la formule suivante :

P1 = P0 x (BT01n / BT01o)

où BT01n est la valeur de l'indice BT01 (INSEE – bâtiment tous corps d'état) au mois précédant la reconduction, et BT01o sa valeur au mois de notification du marché. La révision ne s'applique pas automatiquement ; elle est conditionnée à la demande du titulaire.

Les prix des devis spécifiques ne sont pas soumis à cette formule.

## 5.2. Frais de déplacement

Pour chaque intervention, le titulaire applique le forfait déplacement correspondant à la zone géographique du lot attribué, tel que défini dans le BPU.

## 5.3. Devis préalables

5.3.1. Délais de remise des devis

Les délais de remise des devis sont les suivants :

- Lots 1 à 12 : délai maximum de 7 jours calendaires à compter de la demande du pouvoir adjudicateur.

- Lot 13 (aménagement de bureaux) : délai maximum de 21 jours calendaires, compte tenu de la nécessité de réaliser une étude complète (visite, métrés, plans, consultations fournisseurs).

5.3.2. Exigence de réactivité

Les délais fixés ci-dessus répondent à un impératif de réactivité essentiel au bon fonctionnement des sites de BGE HDF. Tout retard peut entraîner un inconfort pour les usagers, une dégradation de l'environnement de travail, une augmentation du risque de sinistralité ou une perturbation de l'activité. Le titulaire s'engage à organiser ses moyens en conséquence et à informer immédiatement BGE HDF en cas de difficulté justifiée.

5.3.3. Contenu du devis

Chaque devis précise : la description détaillée des prestations, les quantités et prix unitaires issus du BPU ou les prix libres pour les prestations hors BPU, les fournitures complémentaires éventuelles, le délai d'exécution et la zone géographique concernée.

## 5.4. Devis validé valant bon de commande

Le devis validé par BGE HDF par tout moyen écrit traçable (courriel, signature électronique, document manuscrit scanné) formalise la commande, autorise le titulaire à engager les prestations et constitue la pièce contractuelle de référence pour la facturation. Aucun document supplémentaire n'est émis par le pouvoir adjudicateur.

## 5.5. Modalités de règlement

Le règlement s'effectue par virement dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture conforme. Les factures sont transmises à facturation.bge@bge-hautsdefrance.fr, avec copie à a.dubut@bge-hautsdefrance.fr.

- Conditions de l’exécution du marché

Le présent accord-cadre regroupe l’ensemble des prestations nécessaires au maintien en bon état, à la sécurisation et à la fonctionnalité des locaux de BGE Hauts-de-France. Les interventions se déroulent dans des locaux en activité et en milieu occupé, ce qui impose des contraintes spécifiques d’organisation, de sécurité et de réactivité.

## 6.1. Organisation générale du titulaire

Le titulaire met en place les moyens humains, matériels et logistiques nécessaires pour garantir la bonne exécution des prestations, la disponibilité de son personnel, la gestion de ses approvisionnements, la coordination interne de ses équipes, ainsi que la qualité et la sécurité des interventions.

Il s’engage à adapter son organisation aux contraintes des sites BGE HDF, notamment en matière d’accès, d’horaires et de continuité de service.

## 6.2. Horaires d’intervention et accès aux sites

Les interventions sont réalisées prioritairement pendant les horaires d’ouverture des antennes, soit 08h30 à 17h00, sauf accord préalable du pouvoir adjudicateur.

Les sites ne sont pas accessibles avant l’ouverture. Le titulaire organise donc ses équipes en conséquence et ne peut exiger un accès anticipé.

Toute intervention souhaitée avant 08h30 ou après 17h00 doit faire l’objet d’une validation préalable du service Immobilier.

Les interventions en dehors des horaires d’ouverture doivent respecter les règles de sécurité du site, les procédures d’accès, ainsi que la présence d’un binôme lorsque la nature de l’intervention l’exige.

## 6.3. Gestion des urgences

Certaines interventions relèvent de situations urgentes, notamment en cas de risques électriques, dégâts des eaux, dysfonctionnements impactant la sécurité ou impossibilité d’utiliser un espace essentiel (accueil, salle de formation, sanitaires).

Dans ces cas, le service Immobilier contacte le titulaire par téléphone et/ou mail. Le titulaire organise une intervention dans les meilleurs délais.

Un bon d’intervention peut être signé sur place avant le démarrage, et le devis est transmis ensuite conformément à l’article 5.

La capacité du titulaire à gérer les urgences fait partie intégrante de son engagement contractuel.

## 6.4. Interlocuteurs dédiés

Le titulaire désigne un ou deux interlocuteurs référents, responsables de la réception et du suivi des demandes, de la coordination des interventions, de la transmission des devis et de la communication avec le service Immobilier.

Ces interlocuteurs doivent être joignables pendant les horaires d’ouverture des antennes.

## 6.5. Obligation de conseil

Le titulaire conseille le pouvoir adjudicateur sur les solutions techniques les plus adaptées, signale toute anomalie ou risque identifié lors de ses interventions et propose des mesures préventives ou correctives lorsque nécessaire.

## 6.6. Continuité de service et respect des usagers

Les interventions doivent être organisées de manière à limiter les nuisances, préserver la sécurité des usagers et du personnel, maintenir l’accessibilité des espaces autant que possible et éviter toute interruption non justifiée de l’activité.

Toute intervention susceptible d’impacter l’accueil du public ou l’activité doit être signalée en amont au pouvoir adjudicateur.

- Organisation du travail

Tous les travaux prévus au marché sont exécutés sous l’entière responsabilité du titulaire. Celui-ci organise ses interventions de manière à garantir la qualité, la sécurité et la continuité de service dans les locaux de BGE Hauts-de-France.

Le titulaire mobilise un personnel qualifié, formé et expérimenté, disposant des compétences nécessaires pour intervenir dans son domaine d’activité et dans des locaux accueillant du public.

Il garantit que son personnel respecte l’ensemble des obligations légales et réglementaires en vigueur, notamment en matière de droit du travail, d’hygiène et de sécurité.

Le titulaire veille à ce que les intervenants :

- disposent des habilitations et certifications requises (notamment électriques, si concerné),

- soient correctement encadrés et identifiés lors des interventions,

- adoptent un comportement professionnel compatible avec un environnement de travail occupé,

- respectent les consignes transmises par le pouvoir adjudicateur.

Le titulaire s’engage à fournir un effectif suffisant et adapté pour répondre aux demandes de BGE HDF dans les délais définis au présent CCP.

Il organise ses équipes de manière à assurer la disponibilité du personnel, la coordination des interventions et la bonne exécution des prestations.

Toute modification significative de l’organisation du titulaire susceptible d’impacter l’exécution du marché doit être signalée sans délai au pouvoir adjudicateur.

- Sécurité

Le titulaire exécute ses prestations dans le strict respect des règles d’hygiène et de sécurité applicables aux établissements recevant du public et aux locaux professionnels occupés.

Il applique l’ensemble des dispositions du Code du travail, des normes en vigueur et des consignes de sécurité transmises par BGE Hauts-de-France.

Les interventions se déroulant en milieu occupé, le titulaire organise ses travaux de manière à garantir en permanence la sécurité des usagers, des salariés et de ses propres intervenants.

## 8.1. Respect des règles de sécurité

Le titulaire :

- respecte les consignes de sécurité propres à chaque site,

- met en œuvre les mesures de prévention adaptées à la nature des travaux,

- utilise les équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires,

- sécurise les zones d’intervention (signalisation, balisage, isolement),

- veille à la propreté et au dégagement des circulations,

- évite toute situation pouvant générer un risque pour les personnes ou les biens.

Toute intervention présentant un risque particulier doit être signalée en amont au pouvoir adjudicateur.

## 8.2. Accès, circulation et zones de travaux

Le titulaire respecte :

- les procédures d’accès aux locaux,

- les horaires d’ouverture des sites,

- les zones interdites ou sensibles,

Les zones de travaux doivent être balisées, sécurisées et clairement identifiées.

Lorsque les travaux nécessitent une interruption temporaire d’un espace (sanitaires, salle de formation, accueil), le titulaire en informe préalablement le service Immobilier.

## 8.3. Plan de prévention – Co-activité

Conformément aux articles R.4512-6 et suivants du Code du travail, un plan de prévention est établi lorsque les interventions du titulaire se déroulent dans des locaux occupés par les salariés de BGE HDF ou accueillant du public.

Ce plan de prévention a pour objet :

- d’identifier les risques liés à la co-activité,

- de définir les mesures de prévention à mettre en œuvre,

- de préciser les modalités d’accès, de circulation et d’isolement des zones de travaux,

- de déterminer les équipements de protection nécessaires,

- d’organiser la coordination entre les équipes du titulaire et celles de BGE HDF.

Le plan de prévention est établi avant le démarrage des travaux pour toute intervention présentant un risque particulier ou dépassant 400 heures par an.

Aucun travail ne peut débuter tant que le plan de prévention n’a pas été validé par les deux parties lorsque celui-ci est requis.

Le titulaire s’engage à :

- participer à son élaboration,

- respecter strictement les mesures définies,

- informer immédiatement BGE HDF de toute situation dangereuse ou imprévue.

## 8.4. Signalement des situations dangereuses

Le titulaire informe immédiatement le pouvoir adjudicateur de toute situation :

- présentant un risque pour les personnes,

- susceptible de provoquer un dommage matériel,

- nécessitant une intervention urgente,

- ou empêchant la poursuite normale de l’activité.

Il prend sans délai les mesures conservatoires nécessaires pour sécuriser la zone.

## 8.5. Responsabilité du titulaire

Le titulaire est responsable :

- de la sécurité de son personnel,

- du respect des règles de prévention,

- de la conformité de ses méthodes de travail,

- des dommages causés aux personnes ou aux biens du fait de ses interventions.

Il veille à ce que ses sous-traitants éventuels respectent les mêmes obligations.

- Matériels, fournitures et gestion des déchets

Le titulaire fournit l’ensemble des matériels, outillages, équipements et fournitures nécessaires à la bonne exécution des prestations.

Tous les matériels et produits utilisés doivent être conformes aux normes en vigueur, adaptés à la nature des travaux et compatibles avec un environnement accueillant du public.

## 9.1. Matériels et outillages

Le titulaire utilise un matériel :

- en bon état de fonctionnement,

- conforme aux normes de sécurité,

- adapté aux contraintes des locaux,

- permettant de limiter les nuisances (bruit, poussière, vibrations).

Les équipements défectueux ou dangereux doivent être immédiatement retirés du site.

Le titulaire est responsable de l’entretien, du transport et du stockage temporaire de son matériel.

## 9.2. Fournitures et matériaux

Les fournitures et matériaux mis en œuvre doivent :

- être conformes aux prescriptions techniques,

- respecter les normes françaises ou européennes,

- présenter une qualité compatible avec un usage professionnel,

- être adaptés à la fréquentation des locaux (ERP, bureaux, salles de formation).

Toute modification de marque, de référence ou de qualité doit être validée par le pouvoir adjudicateur avant mise en œuvre.

## 9.3. Propreté du chantier et remise en état des lieux

Le titulaire maintient en permanence un niveau de propreté compatible avec un site en activité.

À l’issue de chaque intervention, il procède :

- au nettoyage complet de la zone de travaux,

- à l’évacuation des déchets,

- à la remise en état des circulations,

- au retrait de tout balisage ou matériel temporaire.

Les locaux doivent être restitués dans un état permettant leur utilisation immédiate par les usagers et les salariés.

## 9.4. Gestion et évacuation des déchets

Le titulaire assure l’évacuation de l’ensemble des déchets générés par ses interventions, notamment :

- gravats,

- emballages,

- chutes de matériaux,

- éléments déposés,

- déchets dangereux éventuels (néons, composants électriques, solvants).

Les déchets sont évacués vers des filières agréées, conformément à la réglementation en vigueur.

Aucun dépôt, même temporaire, ne doit être laissé dans les locaux ou les parties communes sans accord préalable du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire conserve, sur demande, les justificatifs de dépôt en déchetterie ou en centre agréé.

## 9.5. Protection des biens et des locaux

Le titulaire prend toutes les mesures nécessaires pour protéger :

- les sols,

- les murs,

- le mobilier,

- les équipements informatiques,

- les zones de circulation.

Toute dégradation constatée du fait de l’intervention du titulaire doit être réparée ou remplacée à ses frais, dans les meilleurs délais.

- Sous-traitance

La sous-traitance est strictement interdite dans le cadre du présent accord-cadre.

Les prestations doivent être réalisées exclusivement par le titulaire, avec ses propres moyens humains et matériels.

Cette exigence répond à la nécessité de garantir :

- une proximité d’intervention,

- une réactivité adaptée aux besoins des sites,

- une qualité constante des prestations,

- une connaissance précise des locaux et de leur fonctionnement,

- une sécurité renforcée en milieu occupé.

Toute intervention réalisée par une entreprise tierce, non titulaire du marché, constitue un manquement contractuel susceptible d’entraîner les sanctions prévues au CCP, y compris la résiliation du marché.

Le titulaire demeure l’unique responsable de l’exécution des prestations.

- Assurances

Le titulaire doit être couvert par toutes les assurances nécessaires à l’exécution des prestations prévues au présent accord-cadre.

Il justifie de ces assurances avant le démarrage du marché et sur simple demande du pouvoir adjudicateur, notamment lors du renouvellement annuel.

## 11.1. Assurance responsabilité civile professionnelle

Le titulaire doit disposer d’une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant :

- les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers,

- les dommages causés aux usagers, aux salariés ou aux intervenants,

- les dommages causés aux biens de BGE HDF,

- les dommages résultant d’erreurs, omissions ou malfaçons.

## 11.2. Assurance responsabilité civile exploitation

Le titulaire doit également être couvert pour les dommages causés :

- lors de la présence de son personnel sur site,

- lors de manipulations, déplacements ou interventions courantes,

- en dehors de la stricte exécution des travaux.

## 11.3. Assurance responsabilité civile décennale (si applicable)

Lorsque les prestations du lot concerné relèvent d’une activité soumise à garantie décennale, le titulaire fournit une attestation d’assurance décennale valide couvrant précisément les activités déclarées.

## 11.4. Attestations à fournir

Le titulaire transmet les attestations d’assurance uniquement :

- avant le démarrage du marché,

- puis annuellement, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Il n’a pas à fournir d’attestation à chaque intervention.

Le titulaire transmet notamment :

- les attestations d’assurance en cours de validité,

- les conditions particulières mentionnant les activités garanties,

- les montants de garantie et les franchises applicables.

En cas de modification, suspension ou résiliation d’un contrat d’assurance, le titulaire en informe immédiatement BGE HDF.

## 11.5. Responsabilité du titulaire

Le titulaire demeure responsable :

- des dommages causés par son personnel,

- des dommages causés par ses matériels ou fournitures,

- des dommages résultant d’une mauvaise exécution,

- des dommages causés par un sous-traitant non autorisé (bien que la sous-traitance soit interdite à l’article 9).

L’absence d’assurance valide constitue un manquement grave pouvant entraîner la résiliation du marché.

- Facturation et modalités de règlement

Les prestations sont facturées sur la base du devis validé par BGE Hauts-de-France, conformément aux prix unitaires du BPU ou aux prix forfaitaires acceptés.

La facturation doit être conforme aux prestations réellement exécutées et validées par le pouvoir adjudicateur.

## 12.1. Établissement des factures

Chaque facture doit comporter :

- le numéro et la date du devis validé,

- l’adresse du site concerné,

- la description des prestations réalisées,

- les quantités et prix unitaires issus du BPU,

- le montant total HT et TTC,

- le nom de l’intervenant ou de l’équipe,

- la date d’intervention.

Les factures doivent être claires, détaillées et vérifiables.

Toute facture incomplète ou non conforme pourra être retournée au titulaire pour correction.

## 12.2. Transmission des factures

Les factures sont transmises :

- à facturation.bge@bge-hautsdefrance.fr,

- avec copie à a.dubut@bge-hautsdefrance.fr.

Aucun autre mode de transmission n’est accepté, sauf accord préalable du pouvoir adjudicateur.

## 12.3. Délai de paiement

Le règlement intervient dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture conforme, conformément au Code de la commande publique.

En cas de facture non conforme, le délai de paiement court à compter de la réception de la facture rectifiée.

## 12.4. Absence d’acompte et d’avance

Aucune avance ni acompte n’est versé dans le cadre du présent accord-cadre.

Le paiement intervient uniquement après réalisation des prestations et réception de la facture correspondante.

## 12.5. Règlement des litiges de facturation

En cas de désaccord sur une facture :

- le titulaire est informé par écrit,

- il dispose d’un délai raisonnable pour fournir les éléments justificatifs,

- le paiement est suspendu jusqu’à résolution du litige.

Le titulaire ne peut en aucun cas interrompre ses prestations en raison d’un litige de facturation.

- Durée du marché

Le présent accord-cadre est conclu pour une durée de 12 mois à compter de sa date de notification.

Il est reconductible tacitement trois fois, par période successive de 12 mois, sans que sa durée totale ne puisse excéder 48 mois.

La reconduction est réputée acceptée si aucune décision contraire n’est notifiée au titulaire au moins un mois avant la date anniversaire du marché.

Le titulaire ne peut refuser la reconduction.

La reconduction ne peut entraîner aucune modification des conditions contractuelles, sauf accord écrit des deux parties.

En cas de non-reconduction, les prestations en cours d’exécution à la date d’échéance doivent être menées à leur terme dans les conditions du marché.

- Résiliation du marché

Le présent accord-cadre peut être résilié à tout moment par le pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues au Code de la commande publique et selon les modalités définies ci-après.

## 14.1. Résiliation pour faute du titulaire

Le marché peut être résilié de plein droit, après mise en demeure restée sans effet, en cas de manquement grave ou répété du titulaire, notamment :

- non-respect des délais de remise des devis ou d’intervention,

- non-respect des horaires d’accès ou des consignes de sécurité,

- absence d’assurance valide,

- non-respect de l’interdiction de sous-traitance (article 9),

- non-respect des obligations du plan de prévention,

- mauvaise exécution des prestations,

- comportement inadapté ou dangereux du personnel,

- refus d’exécuter une prestation commandée dans le cadre du marché.

La mise en demeure fixe un délai raisonnable pour remédier au manquement constaté.

À défaut de correction, la résiliation est prononcée aux torts du titulaire.

## 14.2. Résiliation pour motif d’intérêt général

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour motif d’intérêt général, sans faute du titulaire.

Dans ce cas, aucune indemnité n’est due au titulaire, sauf remboursement des prestations régulièrement exécutées à la date de résiliation.

## 14.3. Résiliation en cas de modification de situation du titulaire

Le marché peut être résilié en cas de :

- liquidation judiciaire,

- cessation d’activité,

- incapacité manifeste à exécuter les prestations,

- perte des qualifications ou habilitations nécessaires.

La résiliation prend effet à la date fixée par le pouvoir adjudicateur.

## 14.4. Résiliation sans mise en demeure préalable

La résiliation peut être prononcée sans mise en demeure préalable en cas de :

- mise en danger des usagers ou du personnel,

- violation grave des règles de sécurité,

- intervention d’une entreprise tierce non autorisée,

- fraude ou fausse déclaration.

## 14.5. Effets de la résiliation

En cas de résiliation :

- les prestations en cours doivent être sécurisées immédiatement,

- les zones de travaux doivent être laissées en état propre et accessible,

- le titulaire remet au pouvoir adjudicateur tout document utile à la continuité du service,

- seules les prestations exécutées et validées sont réglées.

Aucune indemnité n’est due au titulaire en cas de résiliation pour faute.

- Règlement des litiges

En cas de différend relatif à l’exécution ou à l’interprétation du présent accord‑cadre, les parties s’efforcent de rechercher une solution amiable.

À défaut de résolution amiable dans un délai raisonnable, le litige peut être porté devant :

- le Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Litiges (CCIRA), si l’une des parties en fait la demande,

- puis, en cas d’échec ou d’absence de saisine, devant la juridiction administrative compétente.

Le tribunal administratif compétent est celui du ressort du siège de BGE Hauts‑de‑France.

La saisine du CCIRA n’est pas obligatoire mais constitue une voie privilégiée de règlement amiable.

- Confidentialité

Le titulaire est tenu à une obligation stricte de confidentialité concernant toutes les informations, documents, données ou éléments auxquels il pourrait avoir accès dans le cadre de l’exécution du présent accord-cadre.

Cette obligation couvre notamment :

- les informations relatives aux sites de BGE Hauts-de-France,

- les données concernant les salariés, les usagers ou les partenaires,

- les dispositifs de sécurité,

- les documents techniques ou administratifs,

- toute information non publique portée à la connaissance du titulaire.

Le titulaire s’engage à :

- ne divulguer aucune information à des tiers,

- ne faire aucun usage des informations en dehors de l’exécution du marché,

- veiller au respect de cette obligation par l’ensemble de son personnel,

- sécuriser les documents et supports contenant des informations sensibles.

Cette obligation de confidentialité demeure applicable pendant toute la durée du marché et après son expiration, quelle qu’en soit la cause.

Toute violation de cette obligation constitue un manquement grave susceptible d’entraîner la résiliation du marché.

- Protection des données (RGPD)

Dans le cadre de l’exécution du présent accord‑cadre, le titulaire peut être amené à accéder, de manière incidente ou indirecte, à des données à caractère personnel appartenant à BGE Hauts‑de‑France, à ses salariés, à ses usagers ou à ses partenaires.

Le titulaire s’engage à :

- respecter les dispositions du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et de la loi Informatique et Libertés,

- ne collecter, consulter ou utiliser aucune donnée personnelle au‑delà de ce qui est strictement nécessaire à l’exécution des prestations,

- ne conserver aucune donnée personnelle en dehors du temps strictement nécessaire à l’intervention,

- ne transmettre aucune donnée à des tiers,

- sécuriser les informations auxquelles il pourrait avoir accès,

- informer immédiatement BGE HDF de toute violation ou incident de sécurité impliquant des données personnelles.

Le titulaire n’agit pas en qualité de sous‑traitant au sens du RGPD, les prestations n’impliquant pas de traitement de données pour le compte de BGE HDF.

Toute exposition à des données personnelles est strictement incidente et doit être limitée au maximum.

Toute violation de ces obligations constitue un manquement grave susceptible d’entraîner la résiliation du marché.

- Clauses diverses

## 18.1. Indépendance des parties

Le présent accord-cadre ne crée aucun lien de subordination, de représentation ou de mandat entre BGE Hauts-de-France et le titulaire.

Chaque partie agit en son nom propre et sous sa seule responsabilité.

## 18.2. Intégralité du marché

Le présent accord-cadre, composé du CCP, du BPU, du RC et des pièces annexes, constitue l’intégralité de l’accord entre les parties.

Il remplace tout document, échange ou engagement antérieur ayant le même objet.

## 18.3. Modifications du marché

Toute modification du marché doit faire l’objet d’un avenant écrit, signé par les deux parties.

Aucune modification tacite ou unilatérale n’est admise.

## 18.4. Notifications

Toutes les notifications, demandes ou communications entre les parties sont effectuées :

- par écrit,

- par courrier électronique ou postal,

- aux adresses indiquées dans les documents du marché.

Une notification est réputée reçue à la date de sa transmission.

## 18.5. Nullité partielle

Si une clause du présent accord-cadre est déclarée nulle ou inapplicable, les autres dispositions demeurent pleinement valables.

Les parties s’engagent à remplacer la clause invalidée par une clause de portée équivalente.

## 18.6. Langue du marché

Le présent accord-cadre est rédigé en langue française, qui fait seule foi en cas de divergence d’interprétation.

## 18.7. Domiciliation

Pour l’exécution du présent accord-cadre, les parties élisent domicile à leurs adresses respectives indiquées dans les pièces contractuelles.

Annexe : Liste des antennes & coordonnées par secteur géographique

| Secteur Métropole de Lille Lot 1, 5, 9 et 13 |  |
| --- | --- |
|  | Ruche d’Armentières 4 avenue Pierre Mauroy 59280 ARMENTIERES |
|  | 496 avenue de Dunkerque 59130 LAMBERSART |
|  | SIEGE SOCIAL 4, rue des buisses 59800 LILLE |
|  | Immeuble "Paraboles III"/ 2ème étage 2 Bd du Général Leclerc 59100 ROUBAIX |
|  | 23 rue de Gand 59200 TOURCOING |
|  | 8, rue Denis papin / RDC 59650 VILLENEUVE D'ASCQ |
| Secteur Hazebrouck-Saint Omer Lot 2, 6, 10 et 13 |  |
|  | 10 All. Méhul 62200 BOULOGNE SUR MER |
|  | 43 rue du temple 62100 CALAIS |
|  | Boulevard Edouard Lévêque 62630 ETAPLES |
|  | 26, rue de la gare 59190 HAZEBROUCK |
|  | 4 rue de l'Arsenal / 2ème étage 62500 SAINT-OMER |
| Secteur Arras-Lens-Béthune Lot 3, 7, 11 et 13 |  |
|  | STATION B 96 place François Mitterrand 62400 BETHUNE |
|  | 4 Place République 62300 LENS |
|  | ARTOILAB 152 rue du galibier 62223 SAINT NICOLAS LEZ ARRAS |
| Secteur Hainaut Lot 4, 8, 12 et 13 |  |
|  | 8 rue de l'Ecu de France / 1er étage 59400 CAMBRAI |
|  | 350 rue Arthur Brunet 59220 DENAIN |
|  | PIDE 2-4 rue général Chomel 59610 FOURMIES |
|  | 36 avenue du Pont Rouge 59600 MAUBEUGE |
|  | 309 avenue du Maréchal Leclerc / 1er étage 59450 SIN LE NOBLE |
|  | 30 rue des frères Dana 59300 VALENCIENNES |